Изменения в Правила  противопожарного режима Российской Федерации

В любых зданиях и сооружениях на кровлях, балконах других выступающих частях фосвдов  будет ЗАПРЕЩЕНО  использовать  любую пиротехнику, даже простейшие бенгальские огни и хлопушки.

Автономные пожарные извещатели ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ и НАХОДИТСЯ  В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ  в квартирах и жилых домах, многодетных семей, семей   находящихся  в трудной жизненной ситуации,  социально опасном положении.

-Размещение емкостей  для приготовления  пищи (мангалов, жаровен) допуститмо  на расстоянии        не менее 5 метров от строений;

- Разведение открытого огня для сжигания травы, листвы, мусора  допускается  на расстоянии                        не менее 15 метров от строений;

- Сжигание  травы, листвы. Мусора  в емкости  из негорючего материала допускается  на расстоянии

не мене 7,5 метров от строений.

Населенный пункт,  подверженный угрозе лесных пожаров,  ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПАХАН минерализированной полосой  не менее 10 метров